Dóra kandalló

Üzembehelyezési és használati útmutató

Műszaki adatok

| Kandalló típusa |  | Dóra |
| --- | --- | --- |
|  |  | lemezes |
| Bevizsgálva és engedélyezve |  | MSZ EN 13240 szabvány szerint |
| Saját kémény szükséges |  | igen |
| Csatlakozási lehetőség |  | felül / hátul |
| Szoba levegőjétől független üzem extern égési levegő bevezetésével |  | - |
| Névleges hőteljesítmény |  | 6 kW |
| Névleges vízkör teljesítmény |  | - |
| Külső méretek | Magasság fedőlemezzel | 982 mm |
|  | Szélesség | 500 mm |
|  | Mélység | 453 mm |
| Tűztér méretek | Magasság | 411 mm |
|  | Szélesség | 410 mm |
|  | Mélység | 352 mm |
| Töltőnyílás méretek | Magasság | 335 mm |
|  | Szélesség | 325 mm |
| Max. fahasábhosszúság |  | 390 mm |
| Tömeg |  | 108 kg |
| Folytonégő funkció |  | nincs |
| Térbefűtési képesség DIN 18893 szerint: |  | Szakaszos üzem: több, mint 150 / 100 / 60 m3 (kedvező / kevésbé kedvező / kedvezőtlen hőszigetelési viszonyok) |
| Emissziós értékek és hatásfok (13% O2-re vonatkoztatva; fa tüzelőanyaggal) |  |  |
| Hatásfok (fa / szén) |  | 78,0% |
| Huzatigény |  | 12 Pa |
| Füstcső csatlakozás |  | 150 mm |
| Extern égési levegő bevezetési csonk átmérője |  | - |
| Engedélyezett tüzelőanyagok |  | hasábfa, fabrikett |
| Biztonságos védőtávolság a faltól és berendezési tárgyaktól |  |  |
| hátul |  | 75 mm |
| oldalirányban |  | 700 mm |
| az üvegajtó sugárzási tartományában |  | 1000 mm |
| Tűztérbélés |  | vermikulit SF 600 |
| Rostély |  | öntvényfenék |
| Üvegöblítő levegő |  | van |

A megadott súly és méret adatok tájékoztató jellegűek! A gyártó jogosult előzetes közlés nélkül a készülékek konstrukciós változtatására, a minőség, illetve a műszaki színvonal javítása érdekében.