A   T Ű Z   E R EJ E

Beépítési és kezelési útmutató

Váll-Ker Kft.

6900 Makó, Návay Lajos tér 8.

Telefon: +36 62/511 040

Fax: +36 62/212 806

Központi e-mail: vall-ker@vall-ker.hu

Bemutatóterem telefonszáma: +36 62/219 448, +36 30/375 7434

Bemutatóterem e-mailje: bemutatoterem@vall-ker.hu

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Kérjük, hogy a készülék beüzemelése és használata előtt gondosan tanulmányozza át a jelen teljesítmény számítási módszertant. A terméket csak a teljesítmény nyilatkozatban megadott névleges terhelés mellett szabad üzemeltetni. A készüléket ezen kezelési útmutató szerint kell üzembe helyezni és használni a hatályban lévő szabályoknak megfelelően! Az utasítást mindig tartsa a készülékkel együtt, még ha áthelyezi vagy eladja is azt! Követendő irányvonalak és szabványok:

EN 12828	Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése

DIN 13384	Füstgázberendezések – Hő- és áramlástechnikai számítási eljárások

DIN 18160	Füstgázberendezések – Tervezés és kivitelezés

Fűtőterekre vonatkozó irányvonalak

Országos építési szabályzat

A berendezés megfelel az EN 13240 szabványn

| Holzmenge (normal) (kg) / Fa mennyiség ( normál ) (kg ) | (360000 x( KW ) x 0,75) / ( 15000x80 ) |
| --- | --- |

| BB7 Menge (normal) (kg) / Szén mennyiség (normál) (kg) | (360000 x( KW ) x 1) / ( 19100x80 ) |
| --- | --- |

| Holzmenge (D) (kg) / Fa mennyiség ("D") (kg) | (360000 x( KW ) x 1,5) / (15000x80 ) |
| --- | --- |

| BB7 Menge (D) (kg) / Szén mennyiség ("D") (kg) | (360000 x( KW ) x 4) / ( 19100x80 ) |
| --- | --- |

Példa:

9KW esetén:

- Szakaszos fa tüzelés esetén:

(360000x9x075) / ( 15000x80 ) = 2,025Kg

- Szakaszos barnaszén tüzelés esetén:

(360000x9x1) / ( 19100x80 ) = 2,12Kg

- Folyton égő fa tüzelés esetén:

( 360000x9x1,5) / (15000x80 ) = 4,05Kg

- Folyton égő barnaszén tüzelés esetén

( 360000x9x4) / (19100x80) = 8,48Kg